## Sheet1
| No | Inlet TSS (mg/L) | Inlet pH | Outlet TSS (mg/L) | Outlet pH | Inlet Disch (m3/s) | Dosis CL-80 (ppm) | Kolom T1 | Kolom T2 | Kolom T3 | Efisiensi_TSS | Delta_pH | Beban_TSS
count | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531
mean | 3101.8819 | 604.4208 | 7.7562 | 129.1592 | 7.7097 | 2.0679 | 2.4625 | 2.463 | 2.4635 | 2.464 | 74.3578 | -0.046523 | 1322.8072
std | 1874.3691 | 291.8912 | 0.23665 | 47.732 | 0.35645 | 0.45326 | 1.3919 | 1.3916 | 1.3914 | 1.3911 | 13.5771 | 0.25632 | 884.8919
min | 2 | 127 | 7 | 23 | 6.32 | 0.542 | 0.34831 | 0.34831 | 0.34831 | 0.34831 | -55.9055 | -1.26 | 186.396
25% | 943.5 | 373.5 | 7.6 | 95 | 7.5 | 1.81 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3625 | 65.6542 | -0.17 | 697.0085
50% | 3428 | 527 | 7.74 | 126 | 7.75 | 2.046 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1183 | 76.4706 | -0.01 | 1092.69
75% | 4841.5 | 723 | 7.92 | 160 | 7.97 | 2.29 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 84.8115 | 0.11 | 1680.572
max | 5688 | 1872 | 8.64 | 352 | 8.68 | 8.8999 | 8.9198 | 8.9198 | 8.9198 | 8.9198 | 97.8363 | 1.25 | 13349.85